## SV MEDLOV
PŘEHLED ÚPLNÝCH ROZBORŮ SKUPINOVÉHO VODOVODU MEDLOV
|  |  | Medlov | Medlov | Medlov | Medlov | Medlov | Medlov | MŠ Medlov | ZÚ zdroj | Melites | MŠ Medlov | Melites | MŠ Medlov | Melites
UKAZATEL | JEDNOTKA | LIMIT | 2013-04-12 | 2013-09-11 | 2014-05-07 | 2014-12-22 | 2015-05-27 | 2015-10-13 | 2017-10-02 | 2018-08-01 | 2020-07-01 | 2020-11-24 | 2021-05-04 | 2021-08-02 | 2022-04-05
Abioseston | % | 10 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | < 1
Mikr. obraz: Mrtvé org. | jedinci | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikr. obraz: Živé org. | jedinci | 0 | 2013-04-12: 0; 2013-09-11: 0; 2014-05-07: 0; 2014-12-22: 0; 2015-05-27: 0; 2015-10-13: 0; 2017-10-02: 0
Enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mikroorg. při 22°C | KTJ/100ml | 200 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |  | 0 | 0 | 54 | 0 | 29
Kult. mikroorg. při 36°C | KTJ/100ml | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
Amonné ionty | mg/l | 0.5 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05
Antimon | mg/l | 0.005 | 0.00392 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |  | 0.00208 | 0.00163 | 0.00294 | < 0,001 | < 0,001
Arsen | mg/l | 0.01 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001
Barva | mg/l | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
Berylium | mg/l | 0.002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 |  | < 0,0002 |  | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002
Bor | mg/l | 1 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05
Bromičnany | ug/l | 10 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,002 |  | < 2 | < 2 | < 2 |  | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2
Dusičnany | mg/l | 50 | 17.4 | 17 | 16.3 |  | 15.3 | 18.2 | 14.1 | 15.2 | 7.56 | 10 | 13.8 | 16.7 | 15.4
Dusitany | mg/l | 0.5 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,02 |  | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02
Fluoridy | mg/l | 1.5 | < 0,15 | < 0,15 | 0.178 |  | 0.269 | 0.206 | 0.261 | 0.145 |  | < 0,01
Hliník | mg/l | 0.2 | 0.024 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0.015 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01
Hořčík | mg/l | min.10 (DH 20-30) | 22.7 | 19.7 | 21.4 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 16.1 | 15.4 | 19.9 | 23.1 | 18.7 | 17.8 | 18.5
Chlor volný | mg/l | 0.3 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0.09 | 0.06 | < 0,01 | 0.11 |  | 0.12 | 0.16 | < 0,01 | 0.02 | < 0,01
Chlorečnany | ug/l | 200 | 2020-07-01: < 50; 2020-11-24: < 50; 2021-05-04: < 50; 2021-08-02: < 50; 2022-04-05: < 50
Chloritany | ug/l |  | 2020-07-01: < 50; 2020-11-24: < 50; 2021-05-04: < 50; 2021-08-02: < 50; 2022-04-05: < 50
Suma chloritanů a chlorečnanů | ug/l |  | 2020-07-01: < 50; 2020-11-24: < 50; 2021-05-04: < 50; 2021-08-02: < 50; 2022-04-05: < 50
Chloridy | mg/l | 100 | 15.8 | 14.4 | 14.6 |  | 14.6 | 13.3 | 12.7 | 10.2 | 7.51 | 9.41 | 13 | 14.2 | 12.6
Chrom | ug/l | 50 | 1.7 | < 1 | 2.67 | 2.81 | < 1 | 1.07 | < 1 | 1.32 | 2.62 | 1.86 | < 1 | 9.52 | 10.4
CHSK-Mn | mg/l | 3 | 1.22 | 0.95 |  | 0.51 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | 0.31 | 0.302 | 0.727 | < 0,3
Chuť | mg/l | přijatelná | 0 | 0 | 0 | 0 | přijatelná | přijatelná | přijatelná |  | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná
Kadmium | ug/l | 5 | <0,5 | 0.707 | <0,5 | <0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
Konduktivita | mS/m | 125 | 70.9 | 69.2 | 69 | 67.8 | 69.1 | 67.1 | 67.5 | 67.1 | 67.2 | 68.4 | 70.1 | 70.2 | 68.1
Kyanidy celkové | mg/l | 0.05 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01
Mangan | mg/l | 0.05 | 0.015 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | < 0,005 | < 0,005 | 0.009 | < 0,005 | < 0,005 | 0.011 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005
Měď | mg/l | 1 | 0.00336 | 0.0144 | 0.0069 | 0.0087 | 0.0163 | 0.0154 | 0.00396 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0.00399 | 0.0138 | 0.0162
Nikl | mg/l | 0.02 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,005 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002
Olovo | mg/l | 0.01 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | 0.00635 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005
Pach | stupeň | přijatelný | 0 | 0 | 0 | 0 | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelná | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný
pH |  | 6,5 - 9,5 | 7.17 | 7.31 | 6.89 | 6.9 | 7.48 | 6.86 | 6.9 | 7.16 | 7.01 | 7.07 | 7.03 | 7.1 | 7.57
Rtuť | mg/l | 0.001 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0.0003 |  | < 0,0002
Selen | mg/l | 0.01 | < 0,001 | < 0,001 | 0.00167 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |  | 0.0017 | 0.00114 | 0.00129 | < 0,001 | < 0,001
Sírany | mg/l | 250 | 18.9 | 16 | 14.1 |  | 12.8 | 10.4 | 9.17 | 5.95 | 3.42 | 7.52 | 11.9 | 13.1 | 8.36
Sodík | mg/l | 200 | 8.42 | 7.08 | 6.31 | 9.86 | 8.09 | 6.77 | 6.26 |  | 5.58 | 9.75 | 6.75 | 6.1 | 7.94
tvrdost | mmol/l | 2-3,5 | 4.28 | 4.15 | 4.07 | 3.67 | 3.85 | 4.02 | 2.94 | 2.82 | 3.28 | 3.62 | 3.34 | 3.17 | 3.38
Vápník | mg/l | min.30 (DH 40-80) | 134 | 134 | 128 | 113 | 120 | 127 | 91.3 | 87.5 | 98.8 | 107 | 103 | 97.8 | 105
Zákal | ZFn | 5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 3.6 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2
Železo | mg/l | 0.2 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | 0.005 | < 0,005 |  | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005
Benzen | ug/l | 1 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 |  | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25
Bromdichlormethan | ug/l |  | 2020-07-01: 1.35; 2020-11-24: 1.31; 2021-05-04: < 0,25; 2021-08-02: < 0,25; 2022-04-05: < 0,25
Bromoform | ug/l |  | 2020-07-01: 0.987; 2020-11-24: 1.01; 2021-05-04: < 0,25; 2021-08-02: 1.19; 2022-04-05: < 0,25
Dibromchlormethan | ug/l |  | 2020-07-01: 1.85; 2020-11-24: 1.83; 2021-05-04: < 0,25; 2021-08-02: 0.328; 2022-04-05: < 0,25
Benzo(a)pyren | ug/l | 0.01 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 |  | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002
PAU | ug/l | 0.1 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02
1,2 dichlorethan | ug/l | 3 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |  | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
Tetrachlorethen | ug/l | 10 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | 0.278 | < 0,25 | < 0,25 |  | < 0,25 | 0.357 | < 0,25 | < 0,25 | 0.878
Trichlorethen | ug/l | 10 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 |  | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25
Trihalometany | ug/l | 100 | < 1 | < 1 | < 1 | 4.96 | < 1 | < 1 | 6.38 |  | 4.9 | 5.43 | < 0,25 | 1.27 | 0.308
Chloroform | ug/l | 30 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | 0.573 | 0.266 | < 0,25 | 1.05 |  | 0.721 | 1.28 | < 0,25 | 0.449 | 0.308
Pesticidní látky celkem | ug/l | 0.5 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |  | < 0,02 | < 0,02 | 0 | 0.136 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0
TOC | mg/l | 5 | 2014-05-07: < 1
Teplota | °C | DH 8-12 | 2020-07-01: 12.8; 2020-11-24: 11.6; 2021-05-04: 10.3; 2021-08-02: 16.3; 2022-04-05: 9
Desfenyl-chloridazon | ug/l | 0.1 | 2020-07-01: 0.044; 2020-11-24: 0.044; 2021-05-04: 0.183; 2021-08-02: 0.15; 2022-04-05: 0.158
Chloridazone | ug/l | 0.1 | 2020-07-01: < 0,01; 2020-11-24: < 0,01; 2021-05-04: < 0,01; 2021-08-02: < 0,01; 2022-04-05: < 0,01
Chloridazon-metyl-desfenyl | ug/l | 0.1 | 2020-07-01: < 0,05; 2020-11-24: < 0,05; 2021-05-04: 0.039; 2021-08-02: 0.028; 2022-04-05: 0.024
Atrazin-desethyl |  |  | 2021-05-04: 0.007; 2021-08-02: 0.009; 2022-04-05: 0.009
Beta aktivita kor.na K40 |  |  | 2021-08-02: < 0,1
Celková objemová aktivita alfa |  |  | 2021-08-02: < 0,04
Celková objemová aktivita beta |  |  | 2021-08-02: < 0,1
Radon |  |  | 2021-08-02: 26.1
Draslík |  |  | 2021-08-02: 1.06
Draslík K 40 |  |  | 2021-08-02: 0.0333
Pozn.: DH - doporučená hodnota