## List1
PŘEHLED ÚPLNÝCH ROZBORŮ SKUPINOVÉHO VODOVODU MEDLOV
|  |  | Medlov | Medlov | Medlov | Medlov | Medlov | Medlov | Králová | MŠ Medlov
UKAZATEL | JEDNOTKA | LIMIT | 2013-04-12 | 2013-09-11 | 2014-05-07 | 2014-12-22 | 2015-05-27 | 2015-10-13 | 2016-04-25 | 2016-10-03 | PRŮMĚR
Abioseston | % | 10 | [8 empty] | PMS | bar: 2013-04-12 to 2016-10-03
Mikr. obraz: Mrtvé org. | jedinci | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikr. obraz: Živé org. | jedinci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mikroorg. při 22°C | KTJ/100ml | 200 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 13 | 18.625
Kult. mikroorg. při 36°C | KTJ/100ml | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.875
Amonné ionty | mg/l | 0.5 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |  |  | PMS
Antimon | mg/l | 0.005 | 0.00392 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |  |  | PMS
Arsen | mg/l | 0.01 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |  |  | PMS
Barva | mg/l | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 5 | < 5 | PMS
Berylium | mg/l | 0.002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 |  |  | < 0,0002 | PMS
Bor | mg/l | 1 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |  |  | PMS
Bromičnany | ug/l | 10 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,002 |  | < 2 | < 2 |  |  | PMS
Dusičnany | mg/l | 50 | 17.4 | 17 | 16.3 |  | 15.3 | 18.2 | 16.8 | 17.2 | 16.8857
Dusitany | mg/l | 0.5 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,02 |  | < 0,02 | < 0,02 |  |  | PMS
Fluoridy | mg/l | 1.5 | < 0,15 | < 0,15 | 0.178 |  | 0.269 | 0.206 |  |  | 0.13
Hliník | mg/l | 0.2 | 0.024 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | 0.004
Hořčík | mg/l | min.10 (DH 20-30) | 22.7 | 19.7 | 21.4 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.3 | 19.3 | 20.675
Chlor volný | mg/l | 0.3 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0.09 | 0.06 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0.02
Chloridy | mg/l | 100 | 15.8 | 14.4 | 14.6 |  | 14.6 | 13.3 |  |  | 14.54
Chrom | ug/l | 50 | 1.7 | < 1 | 2.67 | 2.81 | < 1 | 1.07 |  |  | 1.38
CHSK-Mn | mg/l | 3 | 1.22 | 0.95 |  | 0.51 | < 0,3 | < 0,3 | 0.484 | 0.61 | 0.54
Chuť | mg/l | přijatelná | 0 | 0 | 0 | 0 | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná
Kadmium | ug/l | 5 | <0,5 | 0.707 | <0,5 | <0,5 | < 0,5 | < 0,5 |  |  | 0.12
Konduktivita | mS/m | 125 | 70.9 | 69.2 | 69 | 67.8 | 69.1 | 67.1 | 67.7 | 68.3 | 68.6375
Kyanidy celkové | mg/l | 0.05 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | PMS
Mangan | mg/l | 0.05 | 0.015 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | < 0,005 | < 0,005 |  |  | 0.0065
Měď | mg/l | 1 | 0.00336 | 0.0144 | 0.0069 | 0.0087 | 0.0163 | 0.0154 |  |  | 0.010843
Nikl | mg/l | 0.02 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 |  |  | PMS
Olovo | mg/l | 0.01 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |  |  | PMS
Pach | stupeň | přijatelný | 0 | 0 | 0 | 0 | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný
pH |  | 6,5 - 9,5 | 7.17 | 7.31 | 6.89 | 6.9 | 7.48 | 6.86 | 7.26 | 7.25 | 7.14
Rtuť | mg/l | 0.001 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 |  |  | PMS
Selen | mg/l | 0.01 | < 0,001 | < 0,001 | 0.00167 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |  |  | PMS
Sírany | mg/l | 250 | 18.9 | 16 | 14.1 |  | 12.8 | 10.4 |  |  | 14.44
Sodík | mg/l | 200 | 8.42 | 7.08 | 6.31 | 9.86 | 8.09 | 6.77 |  |  | 7.755
tvrdost | mmol/l | 2-3,5 | 4.28 | 4.15 | 4.07 | 3.67 | 3.85 | 4.02 | 3.68 | 3.49 | 3.9013
Vápník | mg/l | min.30 (DH 40-80) | 134 | 134 | 128 | 113 | 120 | 127 | 114 | 108 | 122.25
Zákal | ZFn | 5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4125
Železo | mg/l | 0.2 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |  |  | PMS
Benzen | ug/l | 1 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 |  |  | PMS
Benzo(a)pyren | ug/l | 0.01 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 |  |  | PMS
PAU | ug/l | 0.1 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |  |  | PMS
1,2 dichlorethan | ug/l | 3 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |  |  | PMS
Tetrachlorethen | ug/l | 10 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | 0.278 | < 0,25 |  |  | PMS
Trichlorethen | ug/l | 10 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 |  |  | PMS
Trihalometany | ug/l | 100 | < 1 | < 1 | < 1 | 4.96 | < 1 | < 1 |  |  | 0.83
Chloroform | ug/l | 30 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | 0.573 | 0.266 | < 0,25 |  |  | 0.1
Pesticidní látky celkem | ug/l | 0.5 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |  | < 0,02 | < 0,02 | 0 | 0 | PMS
TOC | mg/l | 5 | 2014-05-07: < 1 | PMS
Pozn.:
PMS - pod mezí stanovitelnosti